Обращаем Ваше внимание: цены в прайсе указаны без НДС!

| НПЦ "КРОПУС-ЕКАТЕРИНБУРГ" |
| --- |
| Приборы для измерения прочности стройматериалов и адгезии |
| Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича методом ударного импульса по ГОСТ 22690. ИПС-МГ4.01 Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под №29456-08 | Обеспечивается автоматическая обработка измерений. Прибор снабжен устройством ввода коэффициента совпадения Кс и маркировки измерений типом контролируемого изделия, функциями вычисления класса бетона В, просмотра и исключения ошибочных промежуточных значений. Энергонезависимая память 500 результатов измерений. Режим передачи данных на ПК. Поставляется с базовой градуировочной характеристикой, имеется возможность занесения 9 индивидуальных зависимостей. Диапазон 3…100МПа. Осн. погрешность не более ±10%. Масса 0.8кг. | 33 000 руб |
| Измеритель прочности бетона, раствора, кирпича методом ударного импульса по ГОСТ 22690. ИПС-МГ4.03 Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под №29456-08 | Имеет расширенные возможности, поставляется с 44 базовыми градуировочными характеристиками, учитывающими вид контролируемого бетона, снабжен устройством ввода коэффициента совпадения Кс и маркировки измерений типом контролируемого изделия, функциями вычисления класса бетона В, просмотра и исключения ошибочных промежуточных значений. Оснащен дополнительными функциями корректировки базовых градуировочных характеристик в зависимости от условий твердения и возраста бетона, подсветкой дисплея и часами реального времени. Объем архивируемой информации включая дату и время измерения – 15000 значений. Режим передачи данных на ПК. Возможность занесения 20 индивидуальных зависимостей. Диапазон 3…100МПа. Осн. погрешность не более ±8%. Масса 0.8кг. | 39 000 руб |
| Измеритель прочности ячеистых бетонов методом вырыва спирального анкера. ПОС-2МГ4П Сертификат №060070004 Системы сертификации СИ РФ | Предназначен для контроля прочности ячеистого бетона, может применяться для контроля прочности полистиролбетона и пеноситалла. Предусмотрена возможность корректировки результатов испытаний в зависимости от влажности ячеистого бетона. Энергонезависимая память на 99 результатов измерений, режим установления индивидуальных градуировочных характеристик. Режим передачи данных на ПК. Диапазон измерения 0,5…8 МПа, Максимальное усилие вырыва анкера 2 кН. Осн. относ. погрешн. измерения силы не более ( 2%. Масса 2 кг. | 34 000 руб |
| Измерители прочности бетона, методами скалывания ребра и отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690. ПОС-50МГ4, ПОС-50МГ4 Д ПОС-50МГ4 «СКОЛ» Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под № 27498-04 Дополнительные аксессуары: Аккумуляторный перф. BOSCH Перфоратор BOSCH GBH2SR - Контроллер угла сверления | Оснащены электронным силоизмерителем, обеспечивающим индикацию текущей нагрузки и скорости нагружения с фиксацией усилия вырыва. Имеется возможность выбора типоразмера анкера, вида бетона и условий его твердения. При этом обеспечивается автоматическое вычисление прочности бетона по результатам нагружения. Приборы имеют энергонезависимую память, режим передачи данных на ПК, возможность установления индивидуальных градуировочных характеристик. ПОС-50МГ4Д оснащен датчиком перемещения и имеет функцию автоматической корректировки прочности от величины проскальзывания анкера. ПОС-50МГ4 «Скол» комплектуется сменными насадками, обеспечивающими испытание бетона, как методом скалывания ребра, так и методом отрыва со скалыванием. Диапазон измерения прочности: методом скалывания ребра 10…70МПа, методом отрыва со скалыванием 5…100МПа. Максимальное усилие вырыва анкера (скалывания ребра) 60 кН. Относительная погрешность измерения силы не более (2%. Масса не более 6,8 (9,6)кг. | 55 000 руб 58 000 руб 68 000 руб 18 000 руб 7 500 pуб под заказ |
| Измерители прочности сцепления в каменной кладке методом нормального отрыва по ГОСТ 24992. ПСО-10МГ4 КЛ Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под № 32173-06 ПСО-30МГ4 КЛ | Предназначены для испытания прочности сцепления кирпича, природных и искусственных камней в кладке стен зданий. Возможность проведения испытаний в построечных условиях и на лабораторных образцах. Индикация скорости нагружения и текущей нагрузки с автоматической фиксацией усилия отрыва, предусмотрена возможность выбора площади отрыва и автоматическое вычисление прочн. сцепления в кладке стен. Приборы имеют энергонезависимую память, часы реального времени и режим связи с ПК. Предел измер. прочн. сцепления 0,5МПа, макс. усилие вырыва 16 кН/ 30 кН. Отн. погрешн. измерения силы не более (2%. Масса не более 5,4 / 6,0 кг. | 48 000 руб 54 000 руб |
| Измерители адгезии методом нормального отрыва стальных дисков (пластин) по ГОСТ 28089, 28574. ПСО-1МГ4, ПСО-2.5МГ4, ПСО-5МГ4 ПСО-10МГ4 Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под № 32173-06 | Особенностью приборов является электронный силоизмеритель, обеспечивающий индикацию текущей нагрузки с фиксацией максимального значения и индикацию скорости нагружения в процессе испытаний. Приборы могут комплектоваться насадками для испытания кровельных мастик и клеевых соединений по ГОСТ 26589, 14760 и 24064, а также для определения усилия вырыва анкерных болтов и тарельчатых дюбелей, имеют энергонезависимую память результатов измерений, режим передачи данных на ПК, меню с выбором типоразмеров пластин и автоматическим вычислением прочности сцепления по результатам нагружения. Диапазон 0,1…35МПа, макс. усилие отрыва: ПСО-1МГ4 – 1 кН, ПСО-2,5МГ4 - 2,5 кН, ПСО-5МГ4 - 5,0 кН, ПСО-10МГ4 - 10,0 кН. Относительная погрешность измерения силы не более (2%. Масса 2,2 кг | 34 000 руб 36 000 руб 38 000 руб 40 000 руб |
| Прессы испытательные гидравлические малогабаритные на 100, 500 и 1000 кН ПГМ-1000МГ4 ПГМ-500МГ4 ПГМ-100МГ4 Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под № 35217-07 Дополнительно поставляются: | ПГМ-1000МГ4 и ПГМ-500МГ4 предназначены для испытаний на сжатие бетонных образцов кубов и кирпича. Пресс ПГМ-100МГ4 предназначен для испытаний образцов из ячеистого бетона и раствора с размером грани до 10 см, цементных и гипсовых балок и асфальтобетонных образцов. Прессы снабжены электрическим приводом и тензометрическим силоизмерителем. Индикация результатов испытаний цифровая. Электронный блок прессов обеспечивает ввод исходных данных (размер образца, скорость нагружения, номер серии), поддержание установленной скорости нагружения и вычисление прочности бетона по результатам нагружения. Диапазон нагрузок: ПГМ-1000 - 20…1000кН, ПГМ-500 - 10…500кН, ПГМ-100 - 2…100кН. Предел относительной погрешности (1%. Динамометр ДМС-10МГ4 для поверки прессов ПГМ-100МГ4, погрешность ±0,3% Динамометр ДМС-50МГ4 для поверки прессов ПГМ-500МГ4, погрешность ±0,3% Динамометр ДМС-100МГ4 для поверки прессов ПГМ-1000МГ4, погрешность ±0,3% | 320 000 руб 280 000 руб 140 000 руб 65 000 руб 80 000 руб 97 000 руб |
| Прессы испытательные малогабаритные на 1, 2, 3, 5 и 10 кН ПМ-1МГ4 (ручной привод) ПМ-2МГ4 (ручной привод) ПМ-3МГ4 (ручной привод) ПМ-5МГ4 (электропривод) ПМ-10МГ4 (электропривод) | Предназначены для испытаний на сжатие образцов из пенополистирола, пенопластов и минераловатных плит и других утеплителей при 10 % линейной деформации и на изгиб. Снабжены механическим ручным, либо электрическим приводом, тензометрическим силоизмерителем и датчиком перемещения. Индикация результатов испытаний цифровая. Электронный блок обеспечивает индикацию нагрузки, линейной деформации образца и скорости нагружения. Приборы имеют энергонезависимую память результатов измерений, часы реального времени и режим передачи данных на ПК. Предельная нагрузка 1 кН/ 2 кН/ 3 кН/ 5 кН/ 10 кН; предел относительной погрешности (1%.Привод механический ручной или электрический | 60 000 руб 65 000 руб 67 000 руб 80 000 руб 85 000 руб |
| Ультразвуковые приборы для контроля прочности материалов по ГОСТ 17624, 24332 УКС-МГ4* УКС-МГ4С* * вносится в Госреестр РФ | Предназначены для контроля дефектов, определения прочности бетона в сборных и монолитных бетонных и ж/б изделиях и конструкциях, определения прочности силикатного кирпича и других твердых материалов. При работе с прибором УКС-МГ4 используется поверхностный, а при работе с прибором УКС-МГ4С поверхностный и сквозной методы прозвучивания. Диапазон измерения времени УЗК 10...2000 мкс. Разрешающая способность 0,1 мкс | 41 000 руб 51 000 руб |
| Приборы для теплофизических и тепловых измерений |
| Измеритель теплопроводности строительных и теплоизоляционных материалов методом теплового зонда по ГОСТ 30256. ИТП-МГ4 «ЗОНД» | Предназначен для оперативных измерений теплопроводности материалов в процессе их производства и применения, а также при обследовании зданий. Время измерения не более 10 мин. Автоматическое архивирование результатов измерений, включая дату и время. Энергонезависимая память 100 результатов измерений. Диапазон 0,03…1,0 Вт/м·К. Отн. погрешность измерения не более ( 7%. Масса 0,5кг. | 28 000 руб |
| Измерители теплопроводности строительных и теплоизоляционных материалов при стационарном режиме по ГОСТ 7076. ИТП-МГ4 «100» ИТП-МГ4 «250» Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под № 30484-05 | Предназначены для определения теплопроводности и термического сопротивления материалов при температуре образца +15...42,5ºС. Обеспечивается автоматическое регулирование температур и термостатирование образца. Приборы имеют энергонезависимую память результатов измерений, часы реального времени и режим передачи данных на ПК.. Диапазон определения коэфф. теплопроводности 0,02…1,5 Вт/м·К, термического сопротивления 0,01…1,5 м2·К/Вт. Размеры испытываемого образца: 100х100х3…28 мм (ИТП-МГ4«100»), 250х250х5…50 мм (ИТП-МГ4«250»). Относит. погрешность измерения не более ( 5%. Дополнительно могут комплектоваться тепловым зондом (стоимость зонда 10 000 руб.). Масса 4кг/ 16кг. | 88 000 руб 137 000 руб |
| Измерители плотности тепловых потоков и температуры 3...5-канальные по ГОСТ 25380. ИТП-МГ4 «Поток» ИТП-МГ4.03 «Поток» Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под № 29879-05 | ИТП–МГ4 «Поток» 3-хканальный предназначен для оперативных измерений, оснащен функцией запоминания до 99 результатов измерений. Диапазон измерений: плотности тепловых потоков 10…500 Вт/м², сопротивления теплопередаче 0,05…8 м2•К/Вт, температуры – 30…+70ºС. ИТП–МГ4.03 «Поток» 3...5-канальный регистрирующий, предназначен для измерения плотности тепловых потоков и температуры, определения термического сопротивления и сопротивления теплопередаче. Обеспечивает измерения одновременно по всем каналам в оперативном режиме и режиме наблюдения с автоматической регистрацией плотности теплового потока и температуры через интервалы времени, установленные пользователем. Длительность наблюдения до 15 сут, интервал измерений 1…180 мин. Имеет режим связи с ПК и часы реального времени. Диапазон измерений плотности тепловых потоков 10…999 Вт/м². Отн. погр. измерения плотн. тепловых потоков не более ±6 %, температуры ±0,2 ºС. Объем архивируемой информации – до 2000 значений. Масса приборов не более 0,7 кг. *Минимальная комплектация: 1 канал теплового потока, 2 канала температуры. | 31 000 руб 3-х канал.* 38 000 руб 4-х канал. 41 000 руб 5-и канал. 43 000 руб |
| Измерители плотности тепловых потоков и температуры 10...100-канальные по ГОСТ 25380. ИТП-МГ4.03-10 «Поток» ИТП-МГ4.03-100 «Поток» Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под № 29879-05 | Предназначены для измерения и регистрации плотности тепловых потоков, температуры и влажности воздуха, определения термического сопротивления и сопротивления теплопередаче. Приборы обеспечивают выполнение измерений каждым из модулей одновременно по всем измерительным каналам в оперативном режиме и в режиме наблюдения с автоматической регистрацией тепловых потоков, температуры и влажности воздуха. Приборы имеют энергонезависимую память результатов измерений, режим связи с ПК. Диапазон измерения плотности тепловых потоков 10…999 Вт/м², сопротивления теплопередаче 0,05…8 м2•К/Вт, температур - 30…+70ºС. Отн. погр. измерения плотн. тепл. потоков не более ±6 %, температ. ±0,2ºС. ИТП–МГ4.03-10 «Поток» регистрирующий, состоит из автономных программируемых 10-канальных модулей и электронного блока, предназначенного для программирования и сбора информации, накопленной модулями. Автономность модуля – до 400 час. Количество модулей в комплекте - до 10 шт, ИТП–МГ4.03-100 «Поток» стационарный регистрирующий, предназначен для работы в климатических камерах. Состоит из программируемых 10-канальных модулей и эл. блока. Автономность модуля – до 400 час. Количество модулей в комплекте - до 10 шт. | С 1 модулем 62 000 руб Доп. модуль 37 000 руб С 1 модулем 86 000 руб Доп. модуль 32 000 руб |
| Термометры цифровые зондовые и контактные, 1...2-канальные ТЦ3-МГ4 ТЦ3-МГ4.01 ТЦЗ-МГ4.03 Сертификат №0000599 Системы сертификации СИ РФ №010080087 | Комплектуются преобразователями температуры как погружного, так и поверхностного типа. ТЦ3-МГ4 – одноканальный, предназначен для оперативных измерений с функцией запоминания результатов измерений (до 99). ТЦ3-МГ4.01 – 1...2-кананальный регистрирующий, обеспечивает измерения в оперативном режиме и режиме наблюдения. Длительность наблюдения до 24 час, интервал измерений 1…60 мин. Объем архива 2х99 значений. ТЦ3-МГ4.03 – 1...2-канальный регистрирующий, длительность наблюдения до 15 сут, интервал измерений 1…180 мин. Объем архива 2х999 значений. ТЦ3-МГ4.01 и ТЦ3-МГ4.03 имеют режим связи с ПК и часы реального времени. Диапазон: −40…+250ºС. Погрешн. не более ±0,5ºС (по спецзаказу 0,2ºС). Масса 0,35кг. | 4 500 руб Однокан. 6 500 руб Двухкан. 8 500 руб Однокан. 7 500 руб Двухкан. 9 500 руб |
| Термометр модульный автономный регистрирующий ТМР-МГ4 | ТМР-МГ4 состоит из блока электронного и автономных малогабаритных модулей (с возможностью подключения до 20 модулей к одному эл. блоку) и предназначены для непрерывной регистрации температуры различных объектов и сред во времени (до 15 сут) с погрешностью до ±0,5 (по спецзаказу 0,2)°С. Поставляется с модулями трех модификаций: МГ4-Т (тип А) – объемный (пропарочные и сушильные камеры), диапазон измерений -40...100°С; МГ4-З (тип В) – зондовый (жидкие и сыпучие среды), диапазон измерений -40...250°С; МГ4-П (тип С) – контактный (поверхности твердых тел), диапазон измерений -40...85°С. | С 1 модулем 15 000 руб Дополнительные модули: 3 500 руб 3 500 руб 3 000 руб |
| Приборы для контроля арматуры железобетонных конструкций и виброизмерений |
| Измерители толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры по ГОСТ 22904. ИПА-МГ4 ИПА-МГ4.01 Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под № 29316-05 | Имеют три режима работы: поиск оси арматуры, определение защитного слоя бетона, определение диаметра арматуры. Поиск оси арматуры осуществляется по звуковому сигналу и по показаниям индикатора. Предусмотрена возможность выбора класса арматуры. Имеет энергонезависимую память результатов измерений, режим связи с ПК. Контролируемые диаметры арматуры 3…40мм. Диапазон измерения защитного слоя 3…140мм. Погрешность не более Δhзс=±(0,05hзс+0,5мм). Масса 0,72кг. Прибор ИПА-МГ4.01 имеет дополнительно режим определения параметров армирования при неизвестном диаметре и защитном слое. | 30 000 руб 36 000 руб |
| Измеритель напряжений в арматуре частотным методом по ГОСТ 22362. ЭИН-МГ4 Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под № 37582-08 | Предназначен для контроля напряжений в арматуре диаметром 3…32мм, длиной 3…18м. Диапазон 100…1800МПа. Имеет функции автоматического выполнения технологических расчетов заданного удлинения арматуры, длины арматурной заготовки и корректировки расстояния между анкерными головками, энергонезависимую память результатов измерений. Предусмотрена возможность запоминания пяти комбинаций исходных данных (расстояние между упорами, диаметр и класс арматуры). Погрешность не более ± 3%. Масса 0,5кг. | 29 000 руб |
| Измерители силы натяжения арматуры методом поперечной оттяжки по ГОСТ 22362. ДО-40МГ4 ДО-60МГ4 Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под № 36901-08 | Область применения – производство ЖБИ, армированных высокопрочной проволочной и канатной арматурой кл.Вр-II и К-7 (шпалы, стойки ЛЭП, изделия непрерывного бетонирования). Диаметр контролируемой арматуры 3…12 мм. Диапазон контролируемых усилий 2…60 кН. Имеет энергонезависимую память 99 результатов измерений, режим передачи данных на ПК. Выпускается в двух модификациях: для арматуры диаметром 3…6 мм (ДО-40МГ4) и диаметром 9..12мм (ДО-60МГ4). Погрешность не более ± 3%. Масса 2,3 / 6,0 кг | 46 000 руб 55 000 руб |
| Измерители параметров вибрации Вибротест-МГ4 Вибротест-МГ4.01 Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под № 36965-08 | Вибротест-МГ4 предназначен для контроля и регистрации значений амплитуды и частоты колебаний виброустановок, (производство ЖБИ) и для измерения параметров вибрации др. объектов. Энергонезависимая память 500 результатов. Диапазон измерения частоты 10…100 Гц, амплитуды 0,1…3 мм. Осн. погрешность измерения не более ±5%. Вибротест-МГ4.01 позволяет фиксировать виброскорость, виброускорение, амплитуду и частоту колебаний, дату и время измерения. Имеет три режима измерений: оперативный, ожидания (регистрация параметров вибрации, выходящих за пределы граничных значений установленных пользователем до 25 час) и наблюдения (регистрация параметров вибрации через интервалы времени установленные пользователем до 25 час). Диапазон измерения частоты 2…1000 Гц, амплитуды 0,01…20 мм, виброскорости 3,3…9000 мм/с, виброускорения 2…170 м/с2. Имеет режим передачи данных на ПК. Осн. погрешность измерения не более ±5%. Масса приборов 0,35 кг. | 23 000 руб 31 000 руб |
| Приборы для контроля влажности материалов и микроклимата |
| Измерители влажности строительных материалов, в т. ч. в изделиях, конструкциях и сооружениях по ГОСТ 16588 и 21718. Влагомер-МГ4Д Влагомер-МГ4Б Влагомер-МГ4У Влагомер-МГ4З Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под №28961-05 | Имеют три режима работы: единичный замер, серия замеров с усреднением и режим непрерывного измерения для обнаружения участков повышенного влагосодержания. Энергонезависимая память результатов измерения, режим передачи данных на ПК. Влагомер−МГ4Д – для контроля древесины (настройка на 15 видов) – сосна (2), береза, лиственница (3), дуб (2), бук, осина, ель, тополь, липа, ясень, кедр). Влагомер−МГ4Б − для контроля бетона (настройка на 13 видов бетона и кирпича) и древесины (см. модиф. МГ4Д) Влагомер−МГ4У − универсальная версия с настройками на древесину, бетон и сыпучие стройматериалы. Влагомер−МГ4З – для контроля сыпучих материалов зондовым методом. Диапазон измер. влажности: древесины 2…45%, стройматериалов 1…45%. Осн. абсолютная погрешность, не более: древесины 1,5…3%, стройматериалов 0,8…3%. Масса приборов 0,67 кг. | 11 000 руб 21 000 руб 30 500 руб 16 000 руб |
| Измерители влажности и натуры зерна по ГОСТ 21718. Влагомер-МГ4«Колос» Влагомер-МГ4.01«Колос» Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под № 35181-07 | Предназначены для определения влажности зерновых, зернобобовых и бобовых культур в процессе уборки, хранения и переработки. Влагомеры поставляются с базовыми градуировочными зависимостями на 11 зерновых культур: пшеница (2), ячмень, рожь, кукуруза, овес, рапс, гречиха, просо, рис, горох. Диапазон измерения влажности 8...35% (зерновые) 4…25% (семена). Погрешность 0,8…1,2%. Влагомер-МГ4.01«Колос» обеспечивает также определение насыпной плотности (натуры) зерновых культур, снабжен весами, имеет режим передачи данных на ПК, часы реального времени. Объем архивируемой информации: Влагомер-МГ4«Колос» (МГ4.01«Колос») – 99 (500) результатов измерений. | 15 000 руб 24 000 руб |
| Измерители влажности и температуры воздуха цифровые ТГЦ-МГ4 ТГЦ-МГ4.01 Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под № 35319-07 | Предназначены для контроля относительной влажности и температуры неагрессивных газовых сред, в том числе в вентиляционных системах, сушильных и климатических камерах, имеют функцию определения температуры точки росы. ТГЦ-МГ4 оснащен функциями оперативных измерений и запоминания до 99 результатов. ТГЦ-МГ4.01 обеспечивает выполнение измерений в оперативном режиме и режиме наблюдения с автоматической регистрацией влажности и температуры через интервалы времени, установленные пользователем. Длительность наблюдения – до 24 час (по спецзаказу до 72 час). Интервал измерений – 10...120 мин. Прибор имеет энергонезависимую память (200 результ), часы реального времени и режим передачи данных на ПК. Диапазон измер. влажности 0…99,9%, температуры – 30…+85°С. Абс. погрешность не более (3%/ ±0,5°С. Масса 0,38кг. | 9 000 руб 12 500 руб |
| Измерители скорости и температуры направленных воздушных потоков (анемометры-термометры) ультразвуковые ИСП-МГ4 ИСП-МГ4.01 Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под № 35211-07 | Предназначены для измерения средней скорости направленных воздушных потоков и их температуры в вентиляционных системах зданий, а также для измерения средней скорости ветра и температуры окружающего воздуха. Оснащены функциями оперативных измерений и запоминания до 99 результатов. Диапазон измерения скорости потока: 0,1...20 м/с, температуры -30…+100°С. Погрешность измерения скорости потока ±0,1+0,05V (V - измеряемая средняя скорость потока или ветра), температуры ±0,5°С. Масса 0,4кг. ИСП-МГ4.01 обеспечивает выполнение измерений в режиме наблюдения (до 24 час) с автоматической регистрацией результатов через интервалы времени, установленные пользователем, имеет режимы: измерений с вычислением расхода воздуха в вентиляционных системах, передачи данных на ПК. | 23 000 руб 26 000 руб |
| Измеритель скорости и температуры направленных воздушных потоков (анемометр-термометр) пневмо метрический ИСП-МГ4 ПМ | Предназначен для измерения средней скорости, направления и температуры воздушных потоков в открытом пространстве, скорости и температуры дымовых газов и газопылевых потоков, отходящих по закрытым каналам от стационарных источников. Оснащен функциями оперативных измерений и запоминания до 99 результатов. Диапазон измерения скорости потока: 1...30 м/с, температуры -30…+250°С. Погрешность измерения скорости потока ±0,1+0,05V (V - измеряемая средняя скорость потока или ветра), температуры ±0,5°С. Масса 0,4кг. | 18 000 руб |
| Динамометры Сжатия ДМС-МГ4 Растяжения ДМР-МГ4 Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под №35793-07 | Предназначены для калибровки и поверки силоизмерительных приборов, прессов, разрывных машин. Погрешность ±0,1...±0,3%. ДМС-МГ4, предельная нагрузка 5 / 10 / 20 / 50 кН предельная нагрузка 100 / 150 / 200 / 250 кН предельная нагрузка 300 / 500 / 1000 / 2000 кН ДМР-МГ4, предельная нагрузка 1 / 2 / 5 / 10 / 20 кН предельная нагрузка 30 / 50 / 70 кН предельная нагрузка 100 / 200 / 300 кН | 55 000 руб ... 70 000 руб* 70 000 руб ... 80 000 руб* 75 000 руб ... 120 000 руб* 55 000 руб ... 70 000 руб* 65 000 руб ... 80 000 руб* 75 000 руб ... 95 000 руб* *Уточненная стоимость указана в приложении. |
| Весы для статического взвешивания ВЛГ-МГ4 Весы для гидростатического взвешивания ВЛГ-МГ4.01 | Весы предназначены для гидростатического взвешивания образцов строительных материалов с целью определения плотности, пористости, водопоглощения и для статического взвешивания проб и образцов. ВЛГ-МГ4: наибольший предел измерений 1,0 / 3,0 / 5,0 кг погрешность 0,05...0,5г наибольш предел измерений 7,0 / 10,0 / 15,0 / 20,0 / 30,0 кг погрешность 0,5...1,5г ВЛГ-МГ4.01 имеют: режим наблюдения (до 15 сут) с автоматической регистрацией массы, режим передачи результатов на ПК с построением графиков. Оснащены функцией выборки массы тары. Наибольший предел измерений 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 кг погрешность 0,05...0,5г | 12 000 руб ... 16 000 руб* 18 000 руб ... 27 000 руб* 17 000 руб ... 22 000 руб* *Уточненная стоимость указана в приложении. |
| Измеритель морозостойкости бетона дилатометрический по ГОСТ 10060.3, 10180 и 28570 ИМД-МГ4 | Предназначен для определения морозостойкости тяжелых и легких бетонов на цементном вяжущем ускоренным дилатометрическим методом при однократном замораживании образцов. Обеспечивает непрерывную регистрацию температуры и объемных деформаций с отображением на дисплее в виде цветных графиков, фиксацией аномальных пиков и оценкой морозостойкости бетона. Состоит из эл. блока с эталонной камерой и 1...3 измерительных камер. Диапазон измерения: отн. объемных деформаций (0,03...11)(10-3 см3/см3, температуры -30...+50°С. Абс. погрешность 10-5 / ±0,2°С. Имеет режим передачи данных на ПК. | Эл блок с эталонной камерой 98 000 руб измерительн. камера 47 000 руб |